## snapshots
snapshot | objective | stores | generators
2024-01-15 00:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 01:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 02:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 03:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 04:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 05:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 06:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 07:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 08:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 09:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 10:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 11:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 12:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 13:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 14:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 15:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 16:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 17:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 18:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 19:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 20:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 21:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 22:00:00 | 1 | 1 | 1
2024-01-15 23:00:00 | 1 | 1 | 1

## network
name | _multi_invest | pypsa_version | srid
Korea Test System | FALSE | 1.1.2 | 4326

## carriers
name | co2_emissions | color
AC | 0 | #475569
LNG | 0.39 | #1f4e79
Coal | 0.82 | #374151
Nuclear | 0.02 | #7c3aed
Solar | 0 | #f59e0b
Wind | 0 | #0f766e
Hydro | 0.01 | #2563eb
Storage | 0 | #14b8a6
battery | 0 | #0ea5e9
Imports | 0.55 | #dc2626
LoadShedding | 0 | #991b1b
load | 0 | #94a3b8
HVDC | 0 | #6366f1

## buses
name | x | y | v_nom | carrier | unit | control | v_mag_pu_set | v_mag_pu_min | v_mag_pu_max | sub_network
Seoul | 127 | 37.5 | 154 | AC | kV | Slack | 1 | 0.95 | 1.05 | 0
Busan | 129.08 | 35.18 | 154 | AC | kV | PQ | 1 | 0.95 | 1.05 | 0
Incheon | 126.7 | 37.46 | 154 | AC | kV | PQ | 1 | 0.95 | 1.05 | 0

## generators
name | bus | control | carrier | p_nom | p_nom_min | p_min_pu | p_max_pu | marginal_cost | capital_cost | committable
LNG_Seoul | Seoul | PV | LNG | 2000 | 0 | 0.3 | 1 | 75 | 0 | FALSE
Coal_Seoul | Seoul | PV | Coal | 3000 | 0 | 0.4 | 1 | 42 | 0 | FALSE
Nuclear_Busan | Busan | PV | Nuclear | 2800 | 0 | 0.85 | 1 | 8 | 0 | FALSE
Solar_Seoul | Seoul | PQ | Solar | 1500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE
Wind_Incheon | Incheon | PQ | Wind | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | FALSE
Hydro_Busan | Busan | PV | Hydro | 800 | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | FALSE

## loads
name | bus | carrier | p_set | q_set | sign
Load_Seoul | Seoul | load | 3500 | 0 | 1
Load_Busan | Busan | load | 2200 | 0 | 1
Load_Incheon | Incheon | load | 1800 | 0 | 1

## lines
name | bus0 | bus1 | type | x | r | b | s_nom | length | num_parallel | s_max_pu
Seoul-Busan | Seoul | Busan |  | 0.08 | 0.02 | 0 | 3000 | 325 | 2 | 1
Seoul-Incheon | Seoul | Incheon |  | 0.05 | 0.01 | 0 | 2000 | 30 | 2 | 1
Busan-Incheon | Busan | Incheon |  | 0.12 | 0.03 | 0 | 1500 | 380 | 1 | 1

## storage_units
name | bus | carrier | p_nom | max_hours | efficiency_store | efficiency_dispatch | state_of_charge_initial | cyclic_state_of_charge | marginal_cost
BESS_Seoul | Seoul | battery | 500 | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | TRUE | 2

## loads-p_set
snapshot | Load_Seoul | Load_Busan | Load_Incheon
2024-01-15 00:00:00 | 2170 | 1364 | 1116
2024-01-15 01:00:00 | 2030 | 1276 | 1044
2024-01-15 02:00:00 | 1925 | 1210 | 990
2024-01-15 03:00:00 | 1890 | 1188 | 972
2024-01-15 04:00:00 | 1925 | 1210 | 990
2024-01-15 05:00:00 | 2100 | 1320 | 1080
2024-01-15 06:00:00 | 2450 | 1540 | 1260
2024-01-15 07:00:00 | 2870 | 1804 | 1476
2024-01-15 08:00:00 | 3220 | 2024 | 1656
2024-01-15 09:00:00 | 3325 | 2090 | 1710
2024-01-15 10:00:00 | 3395 | 2134 | 1746
2024-01-15 11:00:00 | 3430 | 2156 | 1764
2024-01-15 12:00:00 | 3395 | 2134 | 1746
2024-01-15 13:00:00 | 3325 | 2090 | 1710
2024-01-15 14:00:00 | 3255 | 2046 | 1674
2024-01-15 15:00:00 | 3220 | 2024 | 1656
2024-01-15 16:00:00 | 3290 | 2068 | 1692
2024-01-15 17:00:00 | 3430 | 2156 | 1764
2024-01-15 18:00:00 | 3500 | 2200 | 1800
2024-01-15 19:00:00 | 3430 | 2156 | 1764
2024-01-15 20:00:00 | 3290 | 2068 | 1692
2024-01-15 21:00:00 | 3080 | 1936 | 1584
2024-01-15 22:00:00 | 2730 | 1716 | 1404
2024-01-15 23:00:00 | 2380 | 1496 | 1224

## generators-p_max_pu
snapshot | Solar_Seoul | Wind_Incheon | Hydro_Busan
2024-01-15 00:00:00 | 0 | 0.283 | 0.47
2024-01-15 01:00:00 | 0 | 0.293 | 0.455
2024-01-15 02:00:00 | 0 | 0.381 | 0.45
2024-01-15 03:00:00 | 0 | 0.476 | 0.455
2024-01-15 04:00:00 | 0 | 0.44 | 0.47
2024-01-15 05:00:00 | 0 | 0.488 | 0.494
2024-01-15 06:00:00 | 0 | 0.62 | 0.525
2024-01-15 07:00:00 | 0.259 | 0.612 | 0.561
2024-01-15 08:00:00 | 0.5 | 0.57 | 0.6
2024-01-15 09:00:00 | 0.707 | 0.627 | 0.639
2024-01-15 10:00:00 | 0.866 | 0.57 | 0.675
2024-01-15 11:00:00 | 0.966 | 0.55 | 0.706
2024-01-15 12:00:00 | 1 | 0.554 | 0.73
2024-01-15 13:00:00 | 0.966 | 0.404 | 0.745
2024-01-15 14:00:00 | 0.866 | 0.366 | 0.75
2024-01-15 15:00:00 | 0.707 | 0.372 | 0.745
2024-01-15 16:00:00 | 0.5 | 0.298 | 0.73
2024-01-15 17:00:00 | 0.259 | 0.316 | 0.706
2024-01-15 18:00:00 | 0 | 0.213 | 0.675
2024-01-15 19:00:00 | 0 | 0.156 | 0.639
2024-01-15 20:00:00 | 0 | 0.28 | 0.6
2024-01-15 21:00:00 | 0 | 0.189 | 0.561
2024-01-15 22:00:00 | 0 | 0.21 | 0.525
2024-01-15 23:00:00 | 0 | 0.156 | 0.494